Классификация САР (система автоматического регулирования)

Ι по программе управления:

- Система стабилизации y(t)=y0(t)=const

Uзад(t)=const	f(t)=var

- Система программного регулирования

U(t) изменяется по заранее известной функции

Изм. U(t) -> изм. y(t)

- Следящие системы

II По стационарности

А. Стационарная САР – когда все элементы САР не изменяют свои характеристики за короткий интервал времени